## 总表
监测项类型 | 传感器编号 | Code | 传感器安装位置 | 单位
RHS | NHD_HYG_G09_001_1 | 1 | 湿度_南航道桥G09截面主梁桥面 | %
RHS | NHD_HYG_G09_001_2 | 2 | 温度_南航道桥G09截面主梁桥面 | ℃
RHS | NHD_HYG_T02_001_1 | 3 | 湿度_南航道桥T02截面 | %
RHS | NHD_HYG_T02_001_2 | 4 | 温度_南航道桥T02截面 | ℃
RHS | NHD_HYG_G02_001_1 | 5 | 湿度_南航道桥G02截面西侧 | %
RHS | NHD_HYG_G02_001_2 | 6 | 温度_南航道桥G02截面西侧 | ℃
RHS | NHD_HYG_G09_002_1 | 7 | 湿度_南航道桥G09截面西侧箱梁 | %
RHS | NHD_HYG_G09_002_2 | 8 | 温度_南航道桥G09截面西侧箱梁 | ℃
RHS | NHD_HYG_G05_001_1 | 9 | 湿度_南航道桥G05截面西侧 | %
RHS | NHD_HYG_G05_001_2 | 10 | 温度_南航道桥G05截面西侧 | ℃
ULT | NHD_UAN_T01_001_1 | 101 | 风向_南航道桥T01截面 | °
ULT | NHD_UAN_T01_001_2 | 102 | 风速_南航道桥T01截面 | m/s
UAN | NHD_UAN_G09_001_1 | 201 | 竖直风速_南航道桥G09截面东侧 | m/s
UAN | NHD_UAN_G09_001_2 | 202 | 水平风速_南航道桥G09截面东侧 | m/s
UAN | NHD_UAN_G09_001_3 | 203 | 竖直风向_南航道桥G09截面东侧 | °
UAN | NHD_UAN_G09_001_4 | 204 | 水平风向_南航道桥G09截面东侧 | °
UAN | NHD_UAN_G09_002_1 | 205 | 竖直风速_南航道桥G09截面西侧（上游） | m/s
UAN | NHD_UAN_G09_002_2 | 206 | 水平风速_南航道桥G09截面西侧（上游） | m/s
UAN | NHD_UAN_G09_002_3 | 207 | 竖直风向_南航道桥G09截面西侧（上游） | °
UAN | NHD_UAN_G09_002_4 | 208 | 水平风向_南航道桥G09截面西侧（上游） | °
VIB | NHD_ACC_G02_001 | 301 | 主梁振动_南航道桥G02截面西侧 | mg
VIB | NHD_ACC_G02_002 | 302 | 主梁振动_南航道桥G02截面西侧 | mg
VIB | NHD_ACC_G02_003 | 303 | 主梁振动_南航道桥G02截面西侧 | mg
VIB | NHD_ACC_G05_001 | 304 | 主梁振动_南航道桥G05截面西侧 | mg
VIB | NHD_ACC_G05_002 | 305 | 主梁振动_南航道桥G05截面西侧 | mg
VIB | NHD_ACC_G05_003 | 306 | 主梁振动_南航道桥G05截面西侧 | mg
VIB | NHD_ACC_G07_001 | 307 | 主梁振动_南航道桥G07截面东侧 | mg
VIB | NHD_ACC_G08_001 | 308 | 主梁振动_南航道桥G08截面西侧 | mg
VIB | NHD_ACC_G08_002 | 309 | 主梁振动_南航道桥G08截面西侧 | mg
VIB | NHD_ACC_G08_003 | 310 | 主梁振动_南航道桥G08截面西侧 | mg
VIB | NHD_ACC_G09_001 | 311 | 主梁振动_南航道桥G09截面东侧 | mg
VIB | NHD_ACC_G09_002 | 312 | 主梁振动_南航道桥G09截面东侧 | mg
VIB | NHD_ACC_G09_003 | 313 | 主梁振动_南航道桥G09截面东侧 | mg
VIB | NHD_ACC_G10_001 | 314 | 主梁振动_南航道桥G10截面东侧 | mg
VIB | NHD_ACC_G10_002 | 315 | 主梁振动_南航道桥G10截面东侧 | mg
VIB | NHD_ACC_G10_003 | 316 | 主梁振动_南航道桥G10截面东侧 | mg
VIB | NHD_ACC_T01_001 | 317 | 索塔振动_南航道桥T01截面 | mg
VIB | NHD_ACC_T01_002 | 318 | 索塔振动_南航道桥T01截面 | mg
VIB | NHD_ACC_T02_001 | 319 | 索塔振动_南航道桥T02截面 | mg
VIB | NHD_ACC_T02_002 | 320 | 索塔振动_南航道桥T02截面 | mg
VIB | NHD_ACC_T03_001 | 321 | 索塔振动_南航道桥T03截面 | mg
VIB | NHD_ACC_T03_002 | 322 | 索塔振动_南航道桥T03截面 | mg
VIB | NHD_ACC_T04_001 | 323 | 索塔振动_南航道桥T04截面 | mg
VIB | NHD_ACC_T04_002 | 324 | 索塔振动_南航道桥T04截面 | mg
VIC | NHD_ACC_C01_001 | 325 | 斜拉索振动_南航道桥C01截面东侧 | mg
VIC | NHD_ACC_C01_002 | 326 | 斜拉索振动_南航道桥C01截面西侧 | mg
VIC | NHD_ACC_C02_001 | 327 | 斜拉索振动_南航道桥C02截面东侧 | mg
VIC | NHD_ACC_C03_001 | 328 | 斜拉索振动_南航道桥C03截面东侧 | mg
VIC | NHD_ACC_C04_001 | 329 | 斜拉索振动_南航道桥C04截面东侧 | mg
VIC | NHD_ACC_C05_001 | 330 | 斜拉索振动_南航道桥C05截面西侧 | mg
VIC | NHD_ACC_C06_001 | 331 | 斜拉索振动_南航道桥C06截面东侧 | mg
VIC | NHD_ACC_C07_001 | 332 | 斜拉索振动_南航道桥C07截面西侧 | mg
VIC | NHD_ACC_C08_001 | 333 | 斜拉索振动_南航道桥C08截面西侧 | mg
VIC | NHD_ACC_C09_001 | 334 | 斜拉索振动_南航道桥C09截面西侧 | mg
VIC | NHD_ACC_C10_001 | 335 | 斜拉索振动_南航道桥C10截面西侧 | mg
VIC | NHD_ACC_C11_001 | 336 | 斜拉索振动_南航道桥C11截面东侧 | mg
VIC | NHD_ACC_C12_001 | 337 | 斜拉索振动_南航道桥C12截面西侧 | mg
VIC | NHD_ACC_C13_001 | 338 | 斜拉索振动_南航道桥C13截面东侧 | mg
VIC | NHD_ACC_C14_001 | 339 | 斜拉索振动_南航道桥C14截面东侧 | mg
VIC | NHD_ACC_C15_001 | 340 | 斜拉索振动_南航道桥C15截面东侧 | mg
VIC | NHD_ACC_C16_001 | 341 | 斜拉索振动_南航道桥C16截面西侧 | mg
VIC | NHD_ACC_C17_001 | 342 | 斜拉索振动_南航道桥C17截面东侧 | mg
VIC | NHD_ACC_C18_001 | 343 | 斜拉索振动_南航道桥C18截面东侧 | mg
VIC | NHD_ACC_C19_001 | 344 | 斜拉索振动_南航道桥C19截面东侧 | mg
VIC | NHD_ACC_C20_001 | 345 | 斜拉索振动_南航道桥C20截面东侧 | mg
VIC | NHD_ACC_C20_002 | 346 | 斜拉索振动_南航道桥C20截面西侧 | mg
VIB | NHD_ACC_T05_001 | 347 | 地振动_南航道桥T05截面 | mg
VIB | NHD_ACC_T05_002 | 348 | 地振动_南航道桥T05截面 | mg
VIB | NHD_ACC_T05_003 | 349 | 地振动_南航道桥T05截面 | mg
VIB | NHD_ACC_D01_001 | 350 | 地振动_南航道桥D01(G11)截面 | mg
VIB | NHD_ACC_D01_002 | 351 | 地振动_南航道桥D01(G11)截面 | mg
VIB | NHD_ACC_D01_003 | 352 | 地振动_南航道桥D01(G11)截面 | mg
VIB | NHD_ACC_G03_001 | 353 | 主梁振动_南航道桥G03截面东侧 | mg
DPM | NHD_DIS_G01_001 | 401 | 嘉兴侧东侧伸缩缝位移计_南航道桥G01截面东侧伸缩缝处 | mm
DPM | NHD_DIS_G01_003 | 402 | 嘉兴侧西侧伸缩缝位移计_南航道桥G01截面西侧伸缩缝处 | mm
DPM | NHD_DIS_G11_001 | 403 | 宁波侧东侧伸缩缝位移计_南航道桥G11截面东侧 | mm
DPM | NHD_DIS_G11_003 | 404 | 宁波侧西侧伸缩缝位移计_南航道桥G11截面西侧伸缩缝处 | mm
DPM | NHD_DIS_G01_002 | 405 | 嘉兴侧东侧梁端位移计_南航道桥G01截面东侧墩顶 | mm
DPM | NHD_DIS_G01_004 | 406 | 嘉兴侧西侧梁端位移计_南航道桥G01截面西侧墩顶 | mm
DPM | NHD_DIS_G11_002 | 407 | 宁波侧东侧梁端位移计_南航道桥G11截面东侧墩顶 | mm
DPM | NHD_DIS_G11_004 | 408 | 宁波侧西侧梁端位移计_南航道桥G11截面西侧墩顶 | mm
DPM | NHD_DIS_G03_001 | 409 | 西侧横桥向位移计_南航道桥G03截面西侧 | mm
RSG | NHD_STR_G03_001 | 501 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_002 | 502 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_003 | 503 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_004 | 504 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_005 | 505 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_006 | 506 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_007 | 507 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_008 | 508 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_009 | 509 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_010 | 510 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_011 | 511 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_012 | 512 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_013 | 513 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_014 | 514 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_015 | 515 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_016 | 516 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_017 | 517 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_018 | 518 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_019 | 519 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_020 | 520 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_021 | 521 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_022 | 522 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_023 | 523 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G03_024 | 524 | 应力_南航道桥G03截面 | με
RSG | NHD_STR_G07_001 | 525 | 应力_南航道桥G07截面 | με
RSG | NHD_STR_G07_002 | 526 | 应力_南航道桥G07截面 | με
RSG | NHD_STR_G07_003 | 527 | 应力_南航道桥G07截面 | με
RSG | NHD_STR_G07_004 | 528 | 应力_南航道桥G07截面 | με
RSG | NHD_STR_G07_005 | 529 | 应力_南航道桥G07截面 | με
RSG | NHD_STR_G07_006 | 530 | 应力_南航道桥G07截面 | με
RSG | NHD_STR_G08_001 | 531 | 应力_南航道桥G08截面 | με
RSG | NHD_STR_G08_002 | 532 | 应力_南航道桥G08截面 | με
RSG | NHD_STR_G08_003 | 533 | 应力_南航道桥G08截面 | με
RSG | NHD_STR_G08_004 | 534 | 应力_南航道桥G08截面 | με
RSG | NHD_STR_G08_005 | 535 | 应力_南航道桥G08截面 | με
RSG | NHD_STR_G08_006 | 536 | 应力_南航道桥G08截面 | με
RSG | NHD_STR_G09_001 | 537 | 应力_南航道桥G09截面 | με
RSG | NHD_STR_G09_002 | 538 | 应力_南航道桥G09截面 | με
RSG | NHD_STR_G09_003 | 539 | 应力_南航道桥G09截面 | με
RSG | NHD_STR_G09_004 | 540 | 应力_南航道桥G09截面 | με
RSG | NHD_STR_G09_005 | 541 | 应力_南航道桥G09截面 | με
RSG | NHD_STR_G09_006 | 542 | 应力_南航道桥G09截面 | με
RSG | NHD_STR_G09_007 | 543 | 应力_南航道桥G09截面 | με
RSG | NHD_STR_G09_008 | 544 | 应力_南航道桥G09截面 | με
RSG | NHD_STR_G09_009 | 545 | 应力_南航道桥G09截面 | με
RSG | NHD_STR_G09_010 | 546 | 应力_南航道桥G09截面 | με
TMP | NHD_SGT_G03_001 | 601 | 温度_南航道桥G03截面 | ℃
TMP | NHD_SGT_G03_002 | 602 | 温度_南航道桥G03截面 | ℃
TMP | NHD_SGT_G03_003 | 603 | 温度_南航道桥G03截面 | ℃
TMP | NHD_SGT_G03_004 | 604 | 温度_南航道桥G03截面 | ℃
TMP | NHD_SGT_G03_005 | 605 | 温度_南航道桥G03截面 | ℃
TMP | NHD_SGT_G03_006 | 606 | 温度_南航道桥G03截面 | ℃
TMP | NHD_SGT_G03_007 | 607 | 温度_南航道桥G03截面 | ℃
TMP | NHD_SGT_G03_008 | 608 | 温度_南航道桥G03截面 | ℃
TMP | NHD_SGT_G03_009 | 609 | 温度_南航道桥G03截面 | ℃
TMP | NHD_SGT_G03_010 | 610 | 温度_南航道桥G03截面 | ℃
TMP | NHD_SGT_G07_001 | 611 | 温度_南航道桥G07截面 | ℃
TMP | NHD_SGT_G07_002 | 612 | 温度_南航道桥G07截面 | ℃
TMP | NHD_SGT_G08_001 | 613 | 温度_南航道桥G08截面 | ℃
TMP | NHD_SGT_G08_002 | 614 | 温度_南航道桥G08截面 | ℃
TMP | NHD_SGT_G09_001 | 615 | 温度_南航道桥G09截面 | ℃
TMP | NHD_SGT_G09_002 | 616 | 温度_南航道桥G09截面 | ℃
TMP | NHD_SGT_G09_003 | 617 | 温度_南航道桥G09截面 | ℃
TMP | NHD_SGT_G09_004 | 618 | 温度_南航道桥G09截面 | ℃
TMP | NHD_SGT_G09_005 | 619 | 温度_南航道桥G09截面 | ℃
TMP | NHD_SGT_G09_006 | 620 | 温度_南航道桥G09截面 | ℃
HPT | NHD_PRE_G02_002 | 701 | 上游挠度_南航道桥G02截面西侧 | cm
HPT | NHD_PRE_G04_002 | 702 | 上游挠度_南航道桥G04截面西侧 | cm
HPT | NHD_PRE_G05_002 | 703 | 上游挠度_南航道桥G05截面西侧 | cm
HPT | NHD_PRE_G06_002 | 704 | 上游挠度_南航道桥G06截面西侧 | cm
HPT | NHD_PRE_G07_002 | 705 | 上游挠度_南航道桥G07截面西侧 | cm
HPT | NHD_PRE_G08_002 | 706 | 上游挠度_南航道桥G08截面西侧 | cm
HPT | NHD_PRE_G09_002 | 707 | 上游挠度_南航道桥G09截面西侧 | cm
HPT | NHD_PRE_G10_002 | 708 | 上游挠度_南航道桥G10截面西侧 | cm
HPT | NHD_PRE_G01_001 | 709 | 下游挠度_南航道桥G01截面东侧 | cm
HPT | NHD_PRE_G02_001 | 710 | 下游挠度_南航道桥G02截面东侧 | cm
HPT | NHD_PRE_G04_001 | 711 | 下游挠度_南航道桥G04截面东侧 | cm
HPT | NHD_PRE_G05_001 | 712 | 下游挠度_南航道桥G05截面东侧 | cm
HPT | NHD_PRE_G06_001 | 713 | 下游挠度_南航道桥G06截面东侧 | cm
HPT | NHD_PRE_G07_001 | 714 | 下游挠度_南航道桥G07截面东侧 | cm
HPT | NHD_PRE_G08_001 | 715 | 下游挠度_南航道桥G08截面东侧 | cm
HPT | NHD_PRE_G09_001 | 716 | 下游挠度_南航道桥G09截面东侧 | cm
HPT | NHD_PRE_G10_001 | 717 | 下游挠度_南航道桥G10截面东侧 | cm
HPT | NHD_PRE_G11_001 | 718 | 下游挠度_南航道桥G11截面东侧 | cm
RHS | BHD_HYG_T02_001_1 | 1001 | 湿度_北航道桥T02截面 | %
RHS | BHD_HYG_T02_001_2 | 1002 | 温度_北航道桥T02截面 | ℃
RHS | BHD_HYG_T07_001_1 | 1003 | 湿度_北航道桥T07截面 | %
RHS | BHD_HYG_T07_001_2 | 1004 | 温度_北航道桥T07截面 | ℃
RHS | BHD_HYG_G11_001_1 | 1005 | 湿度_北航道桥G11截面 | %
RHS | BHD_HYG_G11_001_2 | 1006 | 温度_北航道桥G11截面 | ℃
RHS | BHD_HYG_G05_001_1 | 1007 | 湿度_北航道桥G05截面西侧 | %
RHS | BHD_HYG_G05_001_2 | 1008 | 温度_北航道桥G05截面西侧 | ℃
RHS | BHD_HYG_G11_002_1 | 1009 | 湿度_北航道桥G11截面西侧箱梁 | %
RHS | BHD_HYG_G11_002_2 | 1010 | 温度_北航道桥G11截面西侧箱梁 | ℃
RHS | BHD_HYG_G17_001_1 | 1011 | 湿度_北航道桥G17截面西侧 | %
RHS | BHD_HYG_G17_001_2 | 1012 | 温度_北航道桥G17截面西侧 | ℃
ULT | BHD_UAN_T01_001_1 | 1101 | 风向_北航道桥T01截面 | °
ULT | BHD_UAN_T01_001_2 | 1102 | 风速_北航道桥T01截面 | m/s
ULT | BHD_UAN_T06_001_1 | 1103 | 风向_北航道桥T06截面 | °
ULT | BHD_UAN_T06_001_2 | 1104 | 风速_北航道桥T06截面 | m/s
UAN | BHD_UAN_G11_001_1 | 1201 | 竖直风速_北航道桥G11截面 | m/s
UAN | BHD_UAN_G11_001_2 | 1202 | 水平风速_北航道桥G11截面 | m/s
UAN | BHD_UAN_G11_001_3 | 1203 | 竖直风向_北航道桥G11截面 | °
UAN | BHD_UAN_G11_001_4 | 1204 | 水平风向_北航道桥G11截面 | °
UAN | BHD_UAN_G11_002_1 | 1205 | 竖直风速_北航道桥G09截面东侧 | m/s
UAN | BHD_UAN_G11_002_2 | 1206 | 水平风速_北航道桥G09截面东侧 | m/s
UAN | BHD_UAN_G11_002_3 | 1207 | 竖直风向_北航道桥G09截面东侧 | °
UAN | BHD_UAN_G11_002_4 | 1208 | 水平风向_北航道桥G09截面东侧 | °
VIB | BHD_ACC_G02_001 | 1301 | 主梁振动_北航道桥G02截面东侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G02_002 | 1302 | 主梁振动_北航道桥G02截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G02_003 | 1303 | 主梁振动_北航道桥G02截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G03_001 | 1304 | 主梁振动_北航道桥G03截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G04_001 | 1305 | 主梁振动_北航道桥G04截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G05_001 | 1306 | 主梁振动_北航道桥G05截面东侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G05_002 | 1307 | 主梁振动_北航道桥G05截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G05_003 | 1308 | 主梁振动_北航道桥G05截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G06_001 | 1309 | 主梁振动_北航道桥G06截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G07_001 | 1310 | 主梁振动_北航道桥G07截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G08_001 | 1311 | 主梁振动_北航道桥G08截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G09_001 | 1312 | 主梁振动_北航道桥G09截面东侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G09_002 | 1313 | 主梁振动_北航道桥G09截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G09_003 | 1314 | 主梁振动_北航道桥G09截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G10_001 | 1315 | 主梁振动_北航道桥G10截面东侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G11_001 | 1316 | 主梁振动_北航道桥G11截面东侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G11_002 | 1317 | 主梁振动_北航道桥C11截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G11_003 | 1318 | 主梁振动_北航道桥C11截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G12_001 | 1319 | 主梁振动_北航道桥G12截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G13_001 | 1320 | 主梁振动_北航道桥G13截面东侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G13_002 | 1321 | 主梁振动_北航道桥G13截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G13_003 | 1322 | 主梁振动_北航道桥G13截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G14_001 | 1323 | 主梁振动_北航道桥G14截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G15_001 | 1324 | 主梁振动_北航道桥G15截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G16_001 | 1325 | 主梁振动_北航道桥G16截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G17_001 | 1326 | 主梁振动_北航道桥G17截面东侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G17_002 | 1327 | 主梁振动_北航道桥G17截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G17_003 | 1328 | 主梁振动_北航道桥G17截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G18_001 | 1329 | 主梁振动_北航道桥G18截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G19_001 | 1330 | 主梁振动_北航道桥G19截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G20_001 | 1331 | 主梁振动_北航道桥G20截面东侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G20_002 | 1332 | 主梁振动_北航道桥G20截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_G20_003 | 1333 | 主梁振动_北航道桥G20截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_T01_001 | 1334 | 索塔振动_北航道桥T01截面 | mg
VIB | BHD_ACC_T01_002 | 1335 | 索塔振动_北航道桥T01截面 | mg
VIB | BHD_ACC_T02_001 | 1336 | 索塔振动_北航道桥T02截面 | mg
VIB | BHD_ACC_T02_002 | 1337 | 索塔振动_北航道桥T02截面 | mg
VIB | BHD_ACC_T03_001 | 1338 | 索塔振动_北航道桥T03截面 | mg
VIB | BHD_ACC_T03_002 | 1339 | 索塔振动_北航道桥T03截面 | mg
VIB | BHD_ACC_T04_001 | 1340 | 索塔振动_北航道桥T04截面 | mg
VIB | BHD_ACC_T04_002 | 1341 | 索塔振动_北航道桥T04截面 | mg
VIB | BHD_ACC_T06_001 | 1342 | 索塔振动_北航道桥T06截面 | mg
VIB | BHD_ACC_T06_002 | 1343 | 索塔振动_北航道桥T06截面 | mg
VIB | BHD_ACC_T07_001 | 1344 | 索塔振动_北航道桥T07截面 | mg
VIB | BHD_ACC_T07_002 | 1345 | 索塔振动_北航道桥T07截面 | mg
VIB | BHD_ACC_T08_001 | 1346 | 索塔振动_北航道桥T08截面 | mg
VIB | BHD_ACC_T08_002 | 1347 | 索塔振动_北航道桥T08截面 | mg
VIB | BHD_ACC_T09_001 | 1348 | 索塔振动_北航道桥T09截面 | mg
VIB | BHD_ACC_T09_002 | 1349 | 索塔振动_北航道桥T09截面 | mg
VIC | BHD_ACC_C01_001 | 1350 | 斜拉索振动_北航道桥C01截面东侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C01_002 | 1351 | 斜拉索振动_北航道桥C01截面西侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C02_001 | 1352 | 斜拉索振动_北航道桥C02截面东侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C03_001 | 1353 | 斜拉索振动_北航道桥C03截面西侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C04_001 | 1354 | 斜拉索振动_北航道桥C04截面东侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C05_001 | 1355 | 斜拉索振动_北航道桥C05截面西侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C06_001 | 1356 | 斜拉索振动_北航道桥C06截面西侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C07_001 | 1357 | 斜拉索振动_北航道桥C07截面东侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C08_001 | 1358 | 斜拉索振动_北航道桥C08截面东侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C09_001 | 1359 | 斜拉索振动_北航道桥C09截面西侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C10_001 | 1360 | 斜拉索振动_北航道桥C10截面东侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C11_001 | 1361 | 斜拉索振动_北航道桥C11截面东侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C12_001 | 1362 | 斜拉索振动_北航道桥C12截面西侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C13_001 | 1363 | 斜拉索振动_北航道桥C13截面东侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C14_001 | 1364 | 斜拉索振动_北航道桥C14截面东侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C15_001 | 1365 | 斜拉索振动_北航道桥C15截面西侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C16_001 | 1366 | 斜拉索振动_北航道桥C16截面东侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C17_001 | 1367 | 斜拉索振动_北航道桥C17截面东侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C18_001 | 1368 | 斜拉索振动_北航道桥C18截面西侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C19_001 | 1369 | 斜拉索振动_北航道桥C19截面东侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C20_001 | 1370 | 斜拉索振动_北航道桥C20截面东侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C21_001 | 1371 | 斜拉索振动_北航道桥C21截面西侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C22_001 | 1372 | 斜拉索振动_北航道桥C22截面西侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C23_001 | 1373 | 斜拉索振动_北航道桥C23截面东侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C24_001 | 1374 | 斜拉索振动_北航道桥C24截面西侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C25_001 | 1375 | 斜拉索振动_北航道桥C25截面东侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C26_001 | 1376 | 斜拉索振动_北航道桥C26截面东侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C26_002 | 1377 | 斜拉索振动_北航道桥C26截面西侧 | mg
VIB | BHD_ACC_T05_001 | 1378 | 地振动_北航道桥T05截面 | mg
VIB | BHD_ACC_T05_002 | 1379 | 地振动_北航道桥T05截面 | mg
VIB | BHD_ACC_T05_003 | 1380 | 地振动_北航道桥T05截面 | mg
VIB | BHD_ACC_T10_001 | 1381 | 地振动_北航道桥T10截面 | mg
VIB | BHD_ACC_T10_002 | 1382 | 地振动_北航道桥T10截面 | mg
VIB | BHD_ACC_T10_003 | 1383 | 地振动_北航道桥T10截面 | mg
HPT | BHD_PRE_G02_002 | 1401 | 上游挠度_北航道桥G02截面西侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G04_002 | 1402 | 上游挠度_北航道桥G04截面西侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G05_002 | 1403 | 上游挠度_北航道桥G05截面西侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G06_002 | 1404 | 上游挠度_北航道桥G06截面西侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G07_002 | 1405 | 上游挠度_北航道桥G07截面西侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G08_002 | 1406 | 上游挠度_北航道桥G08截面西侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G09_002 | 1407 | 上游挠度_北航道桥G09截面西侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G10_002 | 1408 | 上游挠度_北航道桥G10截面西侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G11_002 | 1409 | 上游挠度_北航道桥G11截面西侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G12_002 | 1410 | 上游挠度_北航道桥G12截面西侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G13_002 | 1411 | 上游挠度_北航道桥G13截面西侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G14_002 | 1412 | 上游挠度_北航道桥G14截面西侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G15_002 | 1413 | 上游挠度_北航道桥G15截面西侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G16_002 | 1414 | 上游挠度_北航道桥G16截面西侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G17_002 | 1415 | 上游挠度_北航道桥G17截面西侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G18_002 | 1416 | 上游挠度_北航道桥G18截面西侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G20_002 | 1417 | 上游挠度_北航道桥G20截面西侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G01_001 | 1418 | 下游挠度_北航道桥G01截面东侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G02_001 | 1419 | 下游挠度_北航道桥G02截面东侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G04_001 | 1420 | 下游挠度_北航道桥G04截面东侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G05_001 | 1421 | 下游挠度_北航道桥G05截面东侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G06_001 | 1422 | 下游挠度_北航道桥G06截面东侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G07_001 | 1423 | 下游挠度_北航道桥G07截面东侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G08_001 | 1424 | 下游挠度_北航道桥G08截面东侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G09_001 | 1425 | 下游挠度_北航道桥G09截面东侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G10_001 | 1426 | 下游挠度_北航道桥G10截面东侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G11_001 | 1427 | 下游挠度_北航道桥G11截面东侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G12_001 | 1428 | 下游挠度_北航道桥G12截面东侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G13_001 | 1429 | 下游挠度_北航道桥G13截面东侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G14_001 | 1430 | 下游挠度_北航道桥G14截面东侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G15_001 | 1431 | 下游挠度_北航道桥G15截面东侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G16_001 | 1432 | 下游挠度_北航道桥G16截面东侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G17_001 | 1433 | 下游挠度_北航道桥G17截面东侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G18_001 | 1434 | 下游挠度_北航道桥G18截面东侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G20_001 | 1435 | 下游挠度_北航道桥G20截面东侧 | cm
HPT | BHD_PRE_G21_001 | 1436 | 下游挠度_北航道桥G21截面东侧 | cm
DPM | BHD_DIS_G01_001 | 1501 | 嘉兴侧东侧伸缩缝位移计_北航道桥G01截面东侧伸缩缝处 | mm
DPM | BHD_DIS_G01_003 | 1502 | 嘉兴侧西侧伸缩缝位移计_北航道桥G01截面西侧伸缩缝处 | mm
DPM | BHD_DIS_G21_001 | 1503 | 宁波侧东侧伸缩缝位移计_北航道桥G21截面东侧伸缩缝处 | mm
DPM | BHD_DIS_G21_003 | 1504 | 宁波侧西侧伸缩缝位移计_北航道桥G21截面西侧伸缩缝处 | mm
DPM | BHD_DIS_G01_002 | 1505 | 嘉兴侧东侧梁端位移计_北航道桥G01截面东侧墩顶 | mm
DPM | BHD_DIS_G01_004 | 1506 | 嘉兴侧西侧梁端位移计_北航道桥G01截面西侧墩顶 | mm
DPM | BHD_DIS_G21_002 | 1507 | 宁波侧东侧梁端位移计_北航道桥G21截面东侧桥墩承台 | mm
DPM | BHD_DIS_G21_004 | 1508 | 宁波侧西侧梁端位移计_北航道桥G21截面西侧桥墩承台 | mm
DPM | BHD_DIS_G03_001 | 1509 | 西侧横向位移计_北航道桥G03截面西侧 | mm
DPM | BHD_DIS_G19_001 | 1510 | 西侧横向位移计_北航道桥G19截面西侧 | mm
RSG | BHD_STR_G03_001 | 1601 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_002 | 1602 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_003 | 1603 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_004 | 1604 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_005 | 1605 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_006 | 1606 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_007 | 1607 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_008 | 1608 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_009 | 1609 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_010 | 1610 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_011 | 1611 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_012 | 1612 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_013 | 1613 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_014 | 1614 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_015 | 1615 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_016 | 1616 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_017 | 1617 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_018 | 1618 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_019 | 1619 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_020 | 1620 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_021 | 1621 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_022 | 1622 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_023 | 1623 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G03_024 | 1624 | 应力_北航道桥G03截面 | με
RSG | BHD_STR_G07_001 | 1625 | 应力_北航道桥G07截面 | με
RSG | BHD_STR_G07_002 | 1626 | 应力_北航道桥G07截面 | με
RSG | BHD_STR_G07_003 | 1627 | 应力_北航道桥G07截面 | με
RSG | BHD_STR_G07_004 | 1628 | 应力_北航道桥G07截面 | με
RSG | BHD_STR_G07_005 | 1629 | 应力_北航道桥G07截面 | με
RSG | BHD_STR_G07_006 | 1630 | 应力_北航道桥G07截面 | με
RSG | BHD_STR_G07_007 | 1631 | 应力_北航道桥G07截面 | με
RSG | BHD_STR_G07_008 | 1632 | 应力_北航道桥G07截面 | με
RSG | BHD_STR_G07_009 | 1633 | 应力_北航道桥G07截面 | με
RSG | BHD_STR_G07_010 | 1634 | 应力_北航道桥G07截面 | με
RSG | BHD_STR_G07_011 | 1635 | 应力_北航道桥G07截面 | με
RSG | BHD_STR_G07_012 | 1636 | 应力_北航道桥G07截面 | με
RSG | BHD_STR_G08_001 | 1637 | 应力_北航道桥G08截面 | με
RSG | BHD_STR_G08_002 | 1638 | 应力_北航道桥G08截面 | με
RSG | BHD_STR_G08_003 | 1639 | 应力_北航道桥G08截面 | με
RSG | BHD_STR_G08_004 | 1640 | 应力_北航道桥G08截面 | με
RSG | BHD_STR_G08_005 | 1641 | 应力_北航道桥G08截面 | με
RSG | BHD_STR_G08_006 | 1642 | 应力_北航道桥G08截面 | με
RSG | BHD_STR_G09_001 | 1643 | 应力_北航道桥G09截面 | με
RSG | BHD_STR_G09_002 | 1644 | 应力_北航道桥G09截面 | με
RSG | BHD_STR_G09_003 | 1645 | 应力_北航道桥G09截面 | με
RSG | BHD_STR_G09_004 | 1646 | 应力_北航道桥G09截面 | με
RSG | BHD_STR_G09_005 | 1647 | 应力_北航道桥G09截面 | με
RSG | BHD_STR_G09_006 | 1648 | 应力_北航道桥G09截面 | με
RSG | BHD_STR_G11_001 | 1649 | 应力_北航道桥G11截面 | με
RSG | BHD_STR_G11_002 | 1650 | 应力_北航道桥G11截面 | με
RSG | BHD_STR_G11_003 | 1651 | 应力_北航道桥G11截面 | με
RSG | BHD_STR_G11_004 | 1652 | 应力_北航道桥G11截面 | με
RSG | BHD_STR_G11_005 | 1653 | 应力_北航道桥G11截面 | με
RSG | BHD_STR_G11_006 | 1654 | 应力_北航道桥G11截面 | με
RSG | BHD_STR_G11_007 | 1655 | 应力_北航道桥G11截面 | με
RSG | BHD_STR_G11_008 | 1656 | 应力_北航道桥G11截面 | με
RSG | BHD_STR_G11_009 | 1657 | 应力_北航道桥G11截面 | με
RSG | BHD_STR_G11_010 | 1658 | 应力_北航道桥G11截面 | με
TMP | BHD_SGT_G03_001 | 1701 | 温度场_北航道桥G03截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G03_002 | 1702 | 温度场_北航道桥G03截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G03_003 | 1703 | 温度场_北航道桥G03截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G03_004 | 1704 | 温度场_北航道桥G03截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G03_005 | 1705 | 温度场_北航道桥G03截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G03_006 | 1706 | 温度场_北航道桥G03截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G03_007 | 1707 | 温度场_北航道桥G03截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G03_008 | 1708 | 温度场_北航道桥G03截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G03_009 | 1709 | 温度场_北航道桥G03截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G03_010 | 1710 | 温度场_北航道桥G03截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G07_001 | 1711 | 温度场_北航道桥G07截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G07_002 | 1712 | 温度场_北航道桥G07截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G07_003 | 1713 | 温度场_北航道桥G07截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G07_004 | 1714 | 温度场_北航道桥G07截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G08_001 | 1715 | 温度场_北航道桥G08截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G08_002 | 1716 | 温度场_北航道桥G08截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G09_001 | 1717 | 温度场_北航道桥G09截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G09_002 | 1718 | 温度场_北航道桥G09截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G11_001 | 1719 | 温度场_北航道桥G11截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G11_002 | 1720 | 温度场_北航道桥G11截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G11_003 | 1721 | 温度场_北航道桥G11截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G11_004 | 1722 | 温度场_北航道桥G11截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G11_005 | 1723 | 温度场_北航道桥G11截面 | ℃
TMP | BHD_SGT_G11_006 | 1724 | 温度场_北航道桥G11截面 | ℃
DPM | BYQ_DIS_Y03_001 | 2001 | 嘉兴侧位移_北航道北引桥Y03截面 | mm
DPM | BYQ_DIS_Y04_001 | 2002 | 嘉兴侧位移_北航道北引桥Y04截面 | mm
TLT | BYQ_TIL_Y03_001_1 | 2101 | X向倾斜_北航道北引桥Y03截面西侧 | °
TLT | BYQ_TIL_Y04_001_1 | 2102 | X向倾斜_北航道北引桥Y04截面西侧 | °
TLT | BYQ_TIL_Y09_001_1 | 2103 | X向倾斜_北航道北引桥Y09截面西侧 | °
TLT | BYQ_TIL_Y03_001_2 | 2104 | Y向倾斜_北航道北引桥Y03截面西侧 | °
TLT | BYQ_TIL_Y04_001_2 | 2105 | Y向倾斜_北航道北引桥Y04截面西侧 | °
TLT | BYQ_TIL_Y09_001_2 | 2106 | Y向倾斜_北航道北引桥Y09截面西侧 | °
RSG | BYQ_STR_Y06_001 | 2201 | 应力_北航道北引桥Y06截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y06_002 | 2202 | 应力_北航道北引桥Y06截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y06_003 | 2203 | 应力_北航道北引桥Y06截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y06_004 | 2204 | 应力_北航道北引桥Y06截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y06_005 | 2205 | 应力_北航道北引桥Y06截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y06_006 | 2206 | 应力_北航道北引桥Y06截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y06_007 | 2207 | 应力_北航道北引桥Y06截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y06_008 | 2208 | 应力_北航道北引桥Y06截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y07_001 | 2209 | 应力_北航道北引桥Y07截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y07_002 | 2210 | 应力_北航道北引桥Y07截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y07_003 | 2211 | 应力_北航道北引桥Y07截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y07_004 | 2212 | 应力_北航道北引桥Y07截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y07_005 | 2213 | 应力_北航道北引桥Y07截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y07_006 | 2214 | 应力_北航道北引桥Y07截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y07_007 | 2215 | 应力_北航道北引桥Y07截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y07_008 | 2216 | 应力_北航道北引桥Y07截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y08_001 | 2217 | 应力_北航道北引桥Y08截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y08_002 | 2218 | 应力_北航道北引桥Y08截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y08_003 | 2219 | 应力_北航道北引桥Y08截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y08_004 | 2220 | 应力_北航道北引桥Y08截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y08_005 | 2221 | 应力_北航道北引桥Y08截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y08_006 | 2222 | 应力_北航道北引桥Y08截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y08_007 | 2223 | 应力_北航道北引桥Y08截面 | με
RSG | BYQ_STR_Y08_008 | 2224 | 应力_北航道北引桥Y08截面 | με
TMP | BYQ_SGT_Y06_001 | 2301 | 温度场_北航道北引桥Y06截面 | ℃
TMP | BYQ_SGT_Y06_002 | 2302 | 温度场_北航道北引桥Y06截面 | ℃
TMP | BYQ_SGT_Y06_003 | 2303 | 温度场_北航道北引桥Y06截面 | ℃
TMP | BYQ_SGT_Y06_004 | 2304 | 温度场_北航道北引桥Y06截面 | ℃
TMP | BYQ_SGT_Y07_001 | 2305 | 温度场_北航道北引桥Y07截面 | ℃
TMP | BYQ_SGT_Y07_002 | 2306 | 温度场_北航道北引桥Y07截面 | ℃
TMP | BYQ_SGT_Y07_003 | 2307 | 温度场_北航道北引桥Y07截面 | ℃
TMP | BYQ_SGT_Y07_004 | 2308 | 温度场_北航道北引桥Y07截面 | ℃
TMP | BYQ_SGT_Y08_001 | 2309 | 温度场_北航道北引桥Y08截面 | ℃
TMP | BYQ_SGT_Y08_002 | 2310 | 温度场_北航道北引桥Y08截面 | ℃
TMP | BYQ_SGT_Y08_003 | 2311 | 温度场_北航道北引桥Y08截面 | ℃
TMP | BYQ_SGT_Y08_004 | 2312 | 温度场_北航道北引桥Y08截面 | ℃
DPM | BYQ_DIS_Y10_001 | 3001 | 位移_北航道南引桥Y10截面西侧 | mm
TLT | BYQ_TIL_G21_001_1 | 3101 | X向倾斜_北航道南引桥G21截面 | °
TLT | BYQ_TIL_Y10_001_1 | 3102 | X向倾斜_北航道南引桥Y10截面西侧 | °
TLT | BYQ_TIL_G21_001_2 | 3103 | Y向倾斜_北航道南引桥G21截面 | °
TLT | BYQ_TIL_Y10_001_2 | 3104 | Y向倾斜_北航道南引桥Y10截面西侧 | °
VIC | NHD_ACC_C01_001 | 3250 | 斜拉索振动_南航道桥C01截面东侧 | mg(RMS)
VIC | NHD_ACC_C01_002 | 3260 | 斜拉索振动_南航道桥C01截面西侧 | mg(RMS)
VIC | NHD_ACC_C02_001 | 3270 | 斜拉索振动_南航道桥C02截面东侧 | mg(RMS)
VIC | NHD_ACC_C03_001 | 3280 | 斜拉索振动_南航道桥C03截面东侧 | mg(RMS)
VIC | NHD_ACC_C04_001 | 3290 | 斜拉索振动_南航道桥C04截面东侧 | mg(RMS)
VIC | NHD_ACC_C05_001 | 3300 | 斜拉索振动_南航道桥C05截面西侧 | mg(RMS)
VIC | NHD_ACC_C06_001 | 3310 | 斜拉索振动_南航道桥C06截面东侧 | mg(RMS)
VIC | NHD_ACC_C07_001 | 3320 | 斜拉索振动_南航道桥C07截面西侧 | mg(RMS)
VIC | NHD_ACC_C08_001 | 3330 | 斜拉索振动_南航道桥C08截面西侧 | mg(RMS)
VIC | NHD_ACC_C09_001 | 3340 | 斜拉索振动_南航道桥C09截面西侧 | mg(RMS)
VIC | NHD_ACC_C10_001 | 3350 | 斜拉索振动_南航道桥C10截面西侧 | mg(RMS)
VIC | NHD_ACC_C11_001 | 3360 | 斜拉索振动_南航道桥C11截面东侧 | mg(RMS)
VIC | NHD_ACC_C12_001 | 3370 | 斜拉索振动_南航道桥C12截面西侧 | mg(RMS)
VIC | NHD_ACC_C13_001 | 3380 | 斜拉索振动_南航道桥C13截面东侧 | mg(RMS)
VIC | NHD_ACC_C14_001 | 3390 | 斜拉索振动_南航道桥C14截面东侧 | mg(RMS)
VIC | NHD_ACC_C15_001 | 3400 | 斜拉索振动_南航道桥C15截面东侧 | mg(RMS)
VIC | NHD_ACC_C16_001 | 3410 | 斜拉索振动_南航道桥C16截面西侧 | mg(RMS)
VIC | NHD_ACC_C17_001 | 3420 | 斜拉索振动_南航道桥C17截面东侧 | mg(RMS)
VIC | NHD_ACC_C18_001 | 3430 | 斜拉索振动_南航道桥C18截面东侧 | mg(RMS)
VIC | NHD_ACC_C19_001 | 3440 | 斜拉索振动_南航道桥C19截面东侧 | mg(RMS)
VIC | NHD_ACC_C20_001 | 3450 | 斜拉索振动_南航道桥C20截面东侧 | mg(RMS)
VIC | NHD_ACC_C20_002 | 3460 | 斜拉索振动_南航道桥C20截面西侧 | mg(RMS)
DPM | NYQ_DIS_Y01_001 | 4001 | 位移_南航道南引桥Y01截面西侧 | mm
TLT | NYQ_TIL_G11_001_1 | 4101 | X向倾斜_南航道南引桥G11截面 | °
TLT | NYQ_TIL_Y01_001_1 | 4102 | X向倾斜_南航道南引桥Y01截面西侧 | °
TLT | NYQ_TIL_G11_001_2 | 4103 | Y向倾斜_南航道南引桥G11截面 | °
TLT | NYQ_TIL_Y01_001_2 | 4104 | Y向倾斜_南航道南引桥Y01截面西侧 | °
VIB | HZT_ACC_P01_001 | 5001 | 振动_海中平台P01截面 | mg
VIB | HZT_ACC_P01_002 | 5002 | 振动_海中平台P01截面 | mg
VIB | HZT_ACC_P01_003 | 5003 | 振动_海中平台P01截面 | mg
RHS | GGT_HYG_T03_001_1 | 6001 | 湿度_观光塔T03截面 | %
RHS | GGT_HYG_T03_001_2 | 6002 | 温度_观光塔T03截面 | ℃
RHS | GGT_HYG_T04_001_1 | 6003 | 湿度_观光塔T04截面 | %
RHS | GGT_HYG_T04_001_2 | 6004 | 温度_观光塔T04截面 | ℃
VIB | GGT_ACC_T02_001 | 6101 | 振动_观光塔T02截面东侧 | mg
VIB | GGT_ACC_T02_002 | 6102 | 振动_观光塔T02截面南侧 | mg
VIB | GGT_ACC_T02_003 | 6103 | 振动_观光塔T02截面西侧 | mg
VIB | GGT_ACC_T02_004 | 6104 | 振动_观光塔T02截面北侧 | mg
VIB | GGT_ACC_T03_001 | 6105 | 振动_观光塔T03截面东侧 | mg
VIB | GGT_ACC_T03_002 | 6106 | 振动_观光塔T03截面南侧 | mg
VIB | GGT_ACC_T03_003 | 6107 | 振动_观光塔T03截面西侧 | mg
VIB | GGT_ACC_T03_004 | 6108 | 振动_观光塔T03截面北侧 | mg
VIB | GGT_ACC_T04_001 | 6109 | 振动_观光塔T04截面东侧 | mg
VIB | GGT_ACC_T04_002 | 6110 | 振动_观光塔T04截面南侧 | mg
VIB | GGT_ACC_T05_001 | 6111 | 振动_观光塔T04截面西侧 | mg
VIB | GGT_ACC_T05_002 | 6112 | 振动_观光塔T04截面北侧 | mg
VIC | BHD_ACC_C01_001 | 13500 | 斜拉索振动_北航道桥C01截面东侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C01_002 | 13510 | 斜拉索振动_北航道桥C01截面西侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C02_001 | 13520 | 斜拉索振动_北航道桥C02截面东侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C03_001 | 13530 | 斜拉索振动_北航道桥C03截面西侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C04_001 | 13540 | 斜拉索振动_北航道桥C04截面东侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C05_001 | 13550 | 斜拉索振动_北航道桥C05截面西侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C06_001 | 13560 | 斜拉索振动_北航道桥C06截面西侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C07_001 | 13570 | 斜拉索振动_北航道桥C07截面东侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C08_001 | 13580 | 斜拉索振动_北航道桥C08截面东侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C09_001 | 13590 | 斜拉索振动_北航道桥C09截面西侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C10_001 | 13600 | 斜拉索振动_北航道桥C10截面东侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C11_001 | 13610 | 斜拉索振动_北航道桥C11截面东侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C12_001 | 13620 | 斜拉索振动_北航道桥C12截面西侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C13_001 | 13630 | 斜拉索振动_北航道桥C13截面东侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C14_001 | 13640 | 斜拉索振动_北航道桥C14截面东侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C15_001 | 13650 | 斜拉索振动_北航道桥C15截面西侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C16_001 | 13660 | 斜拉索振动_北航道桥C16截面东侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C17_001 | 13670 | 斜拉索振动_北航道桥C17截面东侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C18_001 | 13680 | 斜拉索振动_北航道桥C18截面西侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C19_001 | 13690 | 斜拉索振动_北航道桥C19截面东侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C20_001 | 13700 | 斜拉索振动_北航道桥C20截面东侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C21_001 | 13710 | 斜拉索振动_北航道桥C21截面西侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C22_001 | 13720 | 斜拉索振动_北航道桥C22截面西侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C23_001 | 13730 | 斜拉索振动_北航道桥C23截面东侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C24_001 | 13740 | 斜拉索振动_北航道桥C24截面西侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C25_001 | 13750 | 斜拉索振动_北航道桥C25截面东侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C26_001 | 13760 | 斜拉索振动_北航道桥C26截面东侧 | mg(RMS)
VIC | BHD_ACC_C26_002 | 13770 | 斜拉索振动_北航道桥C26截面西侧 | mg(RMS)

## DPM
监测项 | 传感器编号 | code | 位置 | 桥梁位置 | 单位 | 初始值 | 采样频率
DPM | BHD-DIS-G01-001 | 1 | 嘉兴侧东侧伸缩缝位移计_北航道桥G01截面东侧伸缩缝处 | 北侧次边跨梁端下游 | mm | 1154.6676 | 10HZ
DPM | BHD-DIS-G01-002 | 2 | 嘉兴侧西侧伸缩缝位移计_北航道桥G01截面西侧伸缩缝处 | 北侧次边跨梁端下游 | mm | 1382.0862
DPM | BHD-DIS-G01-003 | 3 | 宁波侧东侧伸缩缝位移计_北航道桥G21截面东侧伸缩缝处 | 北侧次边跨梁端上游 | mm | 1144.0154
DPM | BHD-DIS-G01-004 | 4 | 宁波侧西侧伸缩缝位移计_北航道桥G21截面西侧伸缩缝处 | 北侧次边跨梁端上游 | mm | 1413.7965
DPM | BHD-DIS-G03-001 | 5 | 嘉兴侧东侧梁端位移计_北航道桥G01截面东侧墩顶 | - | mm | -517.7417
DPM | BHD-DIS-G21-001 | 6 | 嘉兴侧西侧梁端位移计_北航道桥G01截面西侧墩顶 | 南侧次边跨梁端下游 | mm | 1198.1845
DPM | BHD-DIS-G21-002 | 7 | 宁波侧东侧梁端位移计_北航道桥G21截面东侧桥墩承台 | 南侧次边跨梁端下游 | mm | 1371.1341
DPM | BHD-DIS-G21-003 | 8 | 宁波侧西侧梁端位移计_北航道桥G21截面西侧桥墩承台 | 南侧次边跨梁端上游 | mm | 1178.7719
DPM | BHD-DIS-G21-004 | 9 | 西侧横向位移计_北航道桥G03截面西侧 | 南侧次边跨梁端上游 | mm | 1390.1451
DPM | BHD-DIS-G19-001 | 10 | 西侧横向位移计_北航道桥G19截面西侧 | - | mm | -499.6127
DPM | BYQ-DIS-Y03-001 | 11 | 嘉兴侧位移_北航道北引桥Y03截面 | 引桥Y03断面处 | mm | 511.3841
DPM | BYQ-DIS-Y04-001 | 12 | 嘉兴侧位移_北航道北引桥Y04截面 | 引桥Y04断面处 | mm | 416.9303
DPM | BYQ-DIS-Y10-001 | 13 | 位移_北航道南引桥Y10截面西侧 | 引桥Y10断面处 | mm | 390.5232

## HPT
监测项 | 传感器编号 | code | 截面位置 | 桥梁位置 | 单位 |  | 采样频率
HPT | BHD-PRE-G01-001 | 1 | 上游挠度_北航道桥G02截面西侧 | - | cm |  | 10HZ
HPT | BHD-PRE-G02-001 | 2 | 上游挠度_北航道桥G04截面西侧 | 北侧次边跨跨中下游侧 | cm
HPT | BHD-PRE-G02-002 | 3 | 上游挠度_北航道桥G05截面西侧 | 北侧次边跨跨中上游侧 | cm
HPT | BHD-PRE-G04-001 | 4 | 上游挠度_北航道桥G06截面西侧 | 北侧边跨四分点下游侧（1/4） | cm
HPT | BHD-PRE-G04-002 | 5 | 上游挠度_北航道桥G07截面西侧 | 北侧边跨四分点上游侧（1/4） | cm
HPT | BHD-PRE-G05-001 | 6 | 上游挠度_北航道桥G08截面西侧 | 北侧边跨四分点下游侧（2/4） | cm
HPT | BHD-PRE-G05-002 | 7 | 上游挠度_北航道桥G09截面西侧 | 北侧边跨四分点上游侧（2/4） | cm
HPT | BHD-PRE-G06-001 | 8 | 上游挠度_北航道桥G10截面西侧 | 北侧边跨四分点下游侧（3/4） | cm
HPT | BHD-PRE-G06-002 | 9 | 上游挠度_北航道桥G11截面西侧 | 北侧边跨四分点上游侧（3/4） | cm
HPT | BHD-PRE-G07-001 | 10 | 上游挠度_北航道桥G12截面西侧 | - | cm | 参考点
HPT | BHD-PRE-G07-002 | 11 | 上游挠度_北航道桥G13截面西侧 | - | cm | 参考点
HPT | BHD-PRE-G08-001 | 12 | 上游挠度_北航道桥G14截面西侧 | 主跨八分点下游侧（1/8） | cm
HPT | BHD-PRE-G08-002 | 13 | 上游挠度_北航道桥G15截面西侧 | 主跨八分点上游侧（1/8） | cm
HPT | BHD-PRE-G09-001 | 14 | 上游挠度_北航道桥G16截面西侧 | 主跨八分点下游侧（2/8） | cm
HPT | BHD-PRE-G09-002 | 15 | 上游挠度_北航道桥G17截面西侧 | 主跨八分点上游侧（2/8） | cm
HPT | BHD-PRE-G10-001 | 16 | 上游挠度_北航道桥G18截面西侧 | 主跨八分点下游侧（3/8） | cm
HPT | BHD-PRE-G10-002 | 17 | 上游挠度_北航道桥G20截面西侧 | 主跨八分点上游侧（3/8） | cm
HPT | BHD-PRE-G11-001 | 18 | 下游挠度_北航道桥G01截面东侧 | 主跨八分点下游侧（4/8） | cm
HPT | BHD-PRE-G11-002 | 19 | 下游挠度_北航道桥G02截面东侧 | 主跨八分点上游侧（4/8） | cm
HPT | BHD-PRE-G12-001 | 20 | 下游挠度_北航道桥G04截面东侧 | 主跨八分点下游侧（5/8） | cm
HPT | BHD-PRE-G12-002 | 21 | 下游挠度_北航道桥G05截面东侧 | 主跨八分点上游侧（5/8） | cm
HPT | BHD-PRE-G13-001 | 22 | 下游挠度_北航道桥G06截面东侧 | 主跨八分点下游侧（6/8） | cm
HPT | BHD-PRE-G13-002 | 23 | 下游挠度_北航道桥G07截面东侧 | 主跨八分点上游侧（6/8） | cm
HPT | BHD-PRE-G14-001 | 24 | 下游挠度_北航道桥G08截面东侧 | 主跨八分点下游侧（7/8） | cm
HPT | BHD-PRE-G14-002 | 25 | 下游挠度_北航道桥G09截面东侧 | 主跨八分点上游侧（7/8） | cm
HPT | BHD-PRE-G15-001 | 26 | 下游挠度_北航道桥G10截面东侧 | - | cm | 参考点
HPT | BHD-PRE-G15-002 | 27 | 下游挠度_北航道桥G11截面东侧 | - | cm | 参考点
HPT | BHD-PRE-G16-001 | 28 | 下游挠度_北航道桥G12截面东侧 | 南侧边跨四分点下游侧（1/4） | cm
HPT | BHD-PRE-G16-002 | 29 | 下游挠度_北航道桥G13截面东侧 | 南侧边跨四分点上游侧（1/4） | cm
HPT | BHD-PRE-G17-001 | 30 | 下游挠度_北航道桥G14截面东侧 | 南侧边跨四分点下游侧（2/4） | cm
HPT | BHD-PRE-G17-002 | 31 | 下游挠度_北航道桥G15截面东侧 | 南侧边跨四分点上游侧（2/4） | cm
HPT | BHD-PRE-G18-001 | 32 | 下游挠度_北航道桥G16截面东侧 | 南侧边跨四分点下游侧（3/4） | cm
HPT | BHD-PRE-G18-002 | 33 | 下游挠度_北航道桥G17截面东侧 | 南侧边跨四分点上游侧（3/4） | cm
HPT | BHD-PRE-G20-001 | 34 | 下游挠度_北航道桥G18截面东侧 | 南侧次边跨跨中 | cm
HPT | BHD-PRE-G20-002 | 35 | 下游挠度_北航道桥G20截面东侧 | 南侧次边跨跨中 | cm
HPT | BHD-PRE-G21-001 | 36 | 下游挠度_北航道桥G21截面东侧 | - | cm

## RSG
监测项 | 传感器编号 | code | 截面位置 | 桥梁位置 | 单位 | 采样频率
RSG | BYQ-STR-Y06-001 | 1 | 应力_北航道桥G03截面 | 上游北侧引桥第三跨跨中 | με | 1HZ
RSG | BYQ-STR-Y06-002 | 2 | 应力_北航道桥G03截面 | 上游北侧引桥第三跨跨中 | με
RSG | BYQ-STR-Y06-003 | 3 | 应力_北航道桥G03截面 | 上游北侧引桥第三跨跨中 | με
RSG | BYQ-STR-Y06-004 | 4 | 应力_北航道桥G03截面 | 上游北侧引桥第三跨跨中 | με
RSG | BYQ-STR-Y07-001 | 5 | 应力_北航道桥G03截面 | 上游北侧引桥第四跨跨中 | με
RSG | BYQ-STR-Y07-002 | 6 | 应力_北航道桥G03截面 | 上游北侧引桥第四跨跨中 | με
RSG | BYQ-STR-Y07-003 | 7 | 应力_北航道桥G03截面 | 上游北侧引桥第四跨跨中 | με
RSG | BYQ-STR-Y07-004 | 8 | 应力_北航道桥G03截面 | 上游北侧引桥第四跨跨中 | με
RSG | BYQ-STR-Y08-001 | 9 | 应力_北航道桥G03截面 | 上游北侧引桥第三、第四之间桥墩墩顶附近 | με
RSG | BYQ-STR-Y08-002 | 10 | 应力_北航道桥G03截面 | 上游北侧引桥第三、第四之间桥墩墩顶附近 | με
RSG | BYQ-STR-Y08-003 | 11 | 应力_北航道桥G03截面 | 上游北侧引桥第三、第四之间桥墩墩顶附近 | με
RSG | BYQ-STR-Y08-004 | 12 | 应力_北航道桥G03截面 | 上游北侧引桥第三、第四之间桥墩墩顶附近 | με
RSG | BHD-STR-G03-001 | 13 | 应力_北航道桥G03截面 | 下游起顶板第8U肋 | με
RSG | BHD-STR-G03-002 | 14 | 应力_北航道桥G03截面 | 下游起顶板第11U肋 | με
RSG | BHD-STR-G03-003 | 15 | 应力_北航道桥G03截面 | 下游起顶板第11U肋和第12U肋之间 | με
RSG | BHD-STR-G03-004 | 16 | 应力_北航道桥G03截面 | 下游起顶板第11U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G03-005 | 17 | 应力_北航道桥G03截面 | 下游起顶板第11U肋和第12U肋之间 | με
RSG | BHD-STR-G03-006 | 18 | 应力_北航道桥G03截面 | 下游起顶板第11U肋 | με
RSG | BHD-STR-G03-008 | 19 | 应力_北航道桥G03截面 | 下游起顶板第11U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G03-007 | 20 | 应力_北航道桥G03截面 | 下游起顶板第11U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G03-009 | 21 | 应力_北航道桥G03截面 | 下游起顶板第14U肋 | με
RSG | BHD-STR-G03-010 | 22 | 应力_北航道桥G03截面 | 下游起顶板第17U肋 | με
RSG | BHD-STR-G03-011 | 23 | 应力_北航道桥G03截面 | 下游起顶板第20U肋 | με
RSG | BHD-STR-G03-012 | 24 | 应力_北航道桥G03截面 | 下游起顶板第24U肋 | με
RSG | BHD-STR-G03-013 | 25 | 应力_北航道桥G07截面 | 上游起顶板第24U肋 | με
RSG | BHD-STR-G03-014 | 26 | 应力_北航道桥G07截面 | 上游起顶板第20U肋 | με
RSG | BHD-STR-G03-015 | 27 | 应力_北航道桥G07截面 | 上游起顶板第17U肋 | με
RSG | BHD-STR-G03-016 | 28 | 应力_北航道桥G07截面 | 上游起顶板第14U肋 | με
RSG | BHD-STR-G03-017 | 29 | 应力_北航道桥G07截面 | 上游起顶板第11U肋 | με
RSG | BHD-STR-G03-018 | 30 | 应力_北航道桥G07截面 | 上游起顶板第11U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G03-019 | 31 | 应力_北航道桥G07截面 | 上游起顶板第11U肋 | με
RSG | BHD-STR-G03-020 | 32 | 应力_北航道桥G07截面 | 上游起顶板第11U肋和第12U肋之间 | με
RSG | BHD-STR-G03-021 | 33 | 应力_北航道桥G07截面 | 上游起顶板第11U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G03-022 | 34 | 应力_北航道桥G07截面 | 上游起顶板第11U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G03-023 | 35 | 应力_北航道桥G07截面 | 上游起顶板第11U肋和第12U肋之间 | με
RSG | BHD-STR-G03-024 | 36 | 应力_北航道桥G07截面 | 上游起顶板第8U肋 | με
RSG | BHD-STR-G07-001 | 37 | 应力_北航道桥G08截面 | 下游起顶板第8U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G07-002 | 38 | 应力_北航道桥G08截面 | 下游起顶板第8U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G07-003 | 39 | 应力_北航道桥G08截面 | 下游起顶板第8U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G07-004 | 40 | 应力_北航道桥G08截面 | 下游起顶板第12U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G07-005 | 41 | 应力_北航道桥G08截面 | 下游起顶板第12U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G07-006 | 42 | 应力_北航道桥G08截面 | 下游起顶板第12U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G07-007 | 43 | 应力_北航道桥G09截面 | 上游起顶板第13U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G07-008 | 44 | 应力_北航道桥G09截面 | 上游起顶板第13U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G07-009 | 45 | 应力_北航道桥G09截面 | 上游起顶板第13U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G07-010 | 46 | 应力_北航道桥G09截面 | 上游起顶板第9U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G07-011 | 47 | 应力_北航道桥G09截面 | 上游起顶板第9U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G07-012 | 48 | 应力_北航道桥G09截面 | 上游起顶板第9U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G08-001 | 49 | 应力_北航道桥G11截面 | 下游起顶板第8U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G08-002 | 50 | 应力_北航道桥G11截面 | 下游起顶板第8U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G08-003 | 51 | 应力_北航道桥G11截面 | 下游起顶板第8U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G08-004 | 52 | 应力_北航道桥G11截面 | 下游起顶板第12U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G08-005 | 53 | 应力_北航道桥G11截面 | 下游起顶板第12U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G08-006 | 54 | 应力_北航道桥G11截面 | 下游起顶板第12U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G09-001 | 55 | 应力_北航道桥G11截面 | 下游起顶板第8U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G11-001 | 56 | 应力_北航道桥G11截面 | 下游起顶板第8U肋 | με
RSG | BHD-STR-G11-002 | 57 | 应力_北航道桥G11截面 | 下游起顶板第11U肋 | με
RSG | BHD-STR-G11-003 | 58 | 应力_北航道桥G11截面 | 下游起顶板第14U肋 | με
RSG | BHD-STR-G11-004 | 59 | 应力_北航道北引桥Y06截面 | 下游起顶板第17U肋 | με
RSG | BHD-STR-G11-005 | 60 | 应力_北航道北引桥Y06截面 | 上游起顶板第17U肋 | με
RSG | BHD-STR-G11-006 | 61 | 应力_北航道北引桥Y06截面 | 上游起顶板第14U肋 | με
RSG | BHD-STR-G11-007 | 62 | 应力_北航道北引桥Y06截面 | 上游起顶板第11U肋 | με
RSG | BHD-STR-G11-008 | 63 | 应力_北航道北引桥Y06截面 | 上游起顶板第8U肋 | με
RSG | BHD-STR-G11-009 | 64 | 应力_北航道北引桥Y06截面 | 下游起底板第4U肋和第5U肋之间 | με
RSG | BHD-STR-G11-010 | 65 | 应力_北航道北引桥Y06截面 | 上游起底板第4U肋和第5U肋之间 | με
RSG | BYQ-STR-Y06-005 | 66 | 应力_北航道北引桥Y06截面 | 上游北侧引桥第三、第四之间桥墩墩顶附近 | με
RSG | BYQ-STR-Y06-006 | 67 | 应力_北航道北引桥Y07截面 | 上游北侧引桥第三、第四之间桥墩墩顶附近 | με
RSG | BYQ-STR-Y06-007 | 68 | 应力_北航道北引桥Y07截面 | 上游北侧引桥第三、第四之间桥墩墩顶附近 | με
RSG | BYQ-STR-Y06-008 | 69 | 应力_北航道北引桥Y07截面 | 上游北侧引桥第三、第四之间桥墩墩顶附近 | με
RSG | BYQ-STR-Y07-005 | 70 | 应力_北航道北引桥Y07截面 | 上游北侧引桥第三跨跨中 | με
RSG | BYQ-STR-Y07-006 | 71 | 应力_北航道北引桥Y07截面 | 上游北侧引桥第三跨跨中 | με
RSG | BYQ-STR-Y07-007 | 72 | 应力_北航道北引桥Y07截面 | 上游北侧引桥第三跨跨中 | με
RSG | BYQ-STR-Y07-008 | 73 | 应力_北航道北引桥Y07截面 | 上游北侧引桥第三跨跨中 | με
RSG | BYQ-STR-Y08-005 | 74 | 应力_北航道北引桥Y07截面 | 上游北侧引桥第四跨跨中 | με
RSG | BYQ-STR-Y08-006 | 75 | 应力_北航道北引桥Y08截面 | 上游北侧引桥第四跨跨中 | με
RSG | BYQ-STR-Y08-007 | 76 | 应力_北航道北引桥Y08截面 | 上游北侧引桥第四跨跨中 | με
RSG | BYQ-STR-Y08-008 | 77 | 应力_北航道北引桥Y08截面 | 上游北侧引桥第四跨跨中 | με
RSG | BHD-STR-G09-002 | 78 | 应力_北航道北引桥Y08截面 | 下游起顶板第8U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G09-003 | 79 | 应力_北航道北引桥Y08截面 | 下游起顶板第8U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G09-005 | 80 | 应力_北航道北引桥Y08截面 | 下游起顶板第12U肋右侧 | με
RSG | BHD-STR-G09-006 | 81 | 应力_北航道北引桥Y08截面 | 下游起顶板第12U肋右侧 | με

## TLT
监测项 | 传感器编号 | code | 截面位置 | 单位 | 初始值 | 采样频率
TLT | BYQ-TIL-Y03-001-X | 1 | X向倾斜_北航道北引桥Y03截面西侧 | ° | 0.20926 | 10HZ
TLT | BYQ-TIL-Y03-001-Y | 2 | X向倾斜_北航道北引桥Y04截面西侧 | ° | -0.19709
TLT | BYQ-TIL-Y04-001-X | 3 | X向倾斜_北航道北引桥Y09截面西侧 | ° | -0.21031
TLT | BYQ-TIL-Y04-001-Y | 4 | Y向倾斜_北航道北引桥Y03截面西侧 | ° | -0.26251
TLT | BYQ-TIL-Y09-001-X | 5 | Y向倾斜_北航道北引桥Y04截面西侧 | ° | -0.16514
TLT | BYQ-TIL-Y09-001-Y | 6 | Y向倾斜_北航道北引桥Y09截面西侧 | ° | -0.023896
TLT | BYQ-TIL-Y10-001-X | 7 | X向倾斜_北航道南引桥G21截面 | ° | -0.017528
TLT | BYQ-TIL-Y10-001-Y | 8 | X向倾斜_北航道南引桥Y10截面西侧 | ° | 0.033961
TLT | BYQ-TIL-G21-001-X | 9 | Y向倾斜_北航道南引桥G21截面 | ° | 0.23086
TLT | BYQ-TIL-G21-001-Y | 10 | Y向倾斜_北航道南引桥Y10截面西侧 | ° | 0.29733

## TMP
监测项 | 传感器编号 | code | 截面位置 | 桥梁位置 | 单位 | 采样频率
TMP | BYQ-SGT-Y06-001 | 1 | 温度场_北航道桥G03截面 | 引桥Y06截面 | ℃ | 1HZ
TMP | BYQ-SGT-Y06-002 | 2 | 温度场_北航道桥G03截面 | 引桥Y06截面 | ℃
TMP | BYQ-SGT-Y07-001 | 3 | 温度场_北航道桥G03截面 | 引桥Y07截面 | ℃
TMP | BYQ-SGT-Y07-002 | 4 | 温度场_北航道桥G03截面 | 引桥Y07截面 | ℃
TMP | BYQ-SGT-Y08-001 | 5 | 温度场_北航道桥G03截面 | 引桥Y08截面 | ℃
TMP | BYQ-SGT-Y08-002 | 6 | 温度场_北航道桥G03截面 | 引桥Y08截面 | ℃
TMP | BHD-SGT-G03-001 | 7 | 温度场_北航道桥G03截面 | 北侧辅助墩 | ℃
TMP | BHD-SGT-G03-002 | 8 | 温度场_北航道桥G03截面 | 主跨八分点 | ℃
TMP | BHD-SGT-G03-003 | 9 | 温度场_北航道桥G03截面 | 北侧（1/8） | ℃
TMP | BHD-SGT-G03-004 | 10 | 温度场_北航道桥G03截面 | 主跨八分点 | ℃
TMP | BHD-SGT-G03-005 | 11 | 温度场_北航道桥G07截面 | 北侧（1/8） | ℃
TMP | BHD-SGT-G03-006 | 12 | 温度场_北航道桥G07截面 | 主跨八分点 | ℃
TMP | BHD-SGT-G03-007 | 13 | 温度场_北航道桥G07截面 | 北侧（1/8） | ℃
TMP | BHD-SGT-G03-008 | 14 | 温度场_北航道桥G07截面 | 主跨八分点 | ℃
TMP | BHD-SGT-G03-009 | 15 | 温度场_北航道桥G08截面 | 北侧（1/8） | ℃
TMP | BHD-SGT-G03-010 | 16 | 温度场_北航道桥G08截面 | 主跨八分点 | ℃
TMP | BHD-SGT-G07-001 | 17 | 温度场_北航道桥G09截面 | 北塔处箱梁内部 | ℃
TMP | BHD-SGT-G07-002 | 18 | 温度场_北航道桥G09截面 | 北塔处箱梁内部 | ℃
TMP | BHD-SGT-G07-003 | 19 | 温度场_北航道桥G11截面 | 北塔处箱梁内部 | ℃
TMP | BHD-SGT-G07-004 | 20 | 温度场_北航道桥G11截面 | 北塔处箱梁内部 | ℃
TMP | BHD-SGT-G08-001 | 21 | 温度场_北航道桥G11截面 | 主跨八分点北侧（1/8) | ℃
TMP | BHD-SGT-G08-002 | 22 | 温度场_北航道桥G11截面 | 主跨八分点北侧（1/8) | ℃
TMP | BHD-SGT-G09-001 | 23 | 温度场_北航道桥G11截面 | 主跨八分点北侧（2/8) | ℃
TMP | BHD-SGT-G09-002 | 24 | 温度场_北航道桥G11截面 | 主跨八分点北侧（2/8) | ℃
TMP | BHD-SGT-G11-001 | 25 | 温度场_北航道北引桥Y06截面 | 主跨跨中 | ℃
TMP | BHD-SGT-G11-002 | 26 | 温度场_北航道北引桥Y06截面 | 主跨跨中 | ℃
TMP | BHD-SGT-G11-003 | 27 | 温度场_北航道北引桥Y06截面 | 主跨跨中 | ℃
TMP | BHD-SGT-G11-004 | 28 | 温度场_北航道北引桥Y06截面 | 主跨跨中 | ℃
TMP | BHD-SGT-G11-005 | 29 | 温度场_北航道北引桥Y07截面 | 主跨跨中 | ℃
TMP | BHD-SGT-G11-006 | 30 | 温度场_北航道北引桥Y07截面 | 主跨跨中 | ℃
TMP | BYQ-SGT-Y06-003 | 31 | 温度场_北航道北引桥Y07截面 | 引桥Y06截面 | ℃
TMP | BYQ-SGT-Y06-004 | 32 | 温度场_北航道北引桥Y07截面 | 引桥Y06截面 | ℃
TMP | BYQ-SGT-Y07-003 | 33 | 温度场_北航道北引桥Y08截面 | 引桥Y07截面 | ℃
TMP | BYQ-SGT-Y07-004 | 34 | 温度场_北航道北引桥Y08截面 | 引桥Y07截面 | ℃
TMP | BYQ-SGT-Y08-003 | 35 | 温度场_北航道北引桥Y08截面 | 引桥Y08截面 | ℃
TMP | BYQ-SGT-Y08-004 | 36 | 温度场_北航道北引桥Y08截面 | 引桥Y08截面 | ℃

## UAN
监测项 | 传感器编号 | code | 截面位置 | 桥梁位置 | 单位 | 采样频率
UAN | BHD-UAN-G11-001-u | 1 | 竖直风速_北航道桥G11截面 | 主跨跨中下游 | m/s | 10HZ
UAN | BHD-UAN-G11-001-v | 2 | 水平风速_北航道桥G11截面 | 主跨跨中下游 | m/s
UAN | BHD-UAN-G11-001-w | 3 | 竖直风向_北航道桥G11截面 | 主跨跨中下游 | °
UAN | BHD-UAN-G11-002-u | 4 | 水平风向_北航道桥G11截面 | 主跨跨中上游 | °
UAN | BHD-UAN-G11-002-v | 5 | 竖直风速_北航道桥G09截面东侧 | 主跨跨中上游 | m/s
UAN | BHD-UAN-G11-002-w | 6 | 水平风速_北航道桥G09截面东侧 | 主跨跨中上游 | m/s

## ULT
监测项 | 传感器编号 | code | 位置 |  | 单位 | 采样频率
ULT | BHD-UAN-T01-001-风速 | 1 | 风向_北航道桥T01截面 | 北塔塔顶 | ° | 10HZ
ULT | BHD-UAN-T01-001-风向 | 2 | 风速_北航道桥T01截面 | 北塔塔顶 | m/s
ULT | BHD-UAN-T06-001-风速 | 3 | 风向_北航道桥T06截面 | 南塔塔顶 | °
ULT | BHD-UAN-T06-001-风向 | 4 | 风速_北航道桥T06截面 | 南塔塔顶 | m/s

## RHS
监测项 | 传感器编号 | code | 截面位置 | 桥梁位置 | 单位 | 采样频率
RHS | BHD-HYG-G05-001-湿度 | 1 | 湿度_北航道桥T02截面 | 边跨跨中（嘉兴方向） | % | 10HZ
RHS | BHD-HYG-G05-001-温度 | 2 | 温度_北航道桥T02截面 | 边跨跨中（嘉兴方向） | ℃
RHS | BHD-HYG-T02-001-湿度 | 3 | 湿度_北航道桥T07截面 | T02塔内部 | %
RHS | BHD-HYG-T02-001-温度 | 4 | 温度_北航道桥T07截面 | T03塔内部 | ℃
RHS | BHD-HYG-G11-002-湿度 | 5 | 湿度_北航道桥G11截面 | 主跨跨中梁内 | %
RHS | BHD-HYG-G11-002-温度 | 6 | 温度_北航道桥G11截面 | 主跨跨中梁内 | ℃
RHS | BHD-HYG-G11-001-湿度 | 7 | 湿度_北航道桥G05截面西侧 | 主跨跨中桥面 | %
RHS | BHD-HYG-G11-001-温度 | 8 | 温度_北航道桥G05截面西侧 | 主跨跨中桥面 | ℃
RHS | BHD-HYG-T07-001-湿度 | 9 | 湿度_北航道桥G11截面西侧箱梁 | T07塔内部 | %
RHS | BHD-HYG-T07-001-温度 | 10 | 温度_北航道桥G11截面西侧箱梁 | T08塔内部 | ℃
RHS | BHD-HYG-G17-001-温度 | 11 | 湿度_北航道桥G17截面西侧 | 边跨跨中（宁波方向） | %
RHS | BHD-HYG-G17-001-湿度 | 12 | 温度_北航道桥G17截面西侧 | 边跨跨中（宁波方向） | ℃

## VIB
监测项 | 传感器编号 | code | 桥梁位置 | 单位 | 采样频率
VIB | BHD-ACC-G02-001 | 1 | 北侧次边跨跨中 | mg | 50HZ | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-G02-002 | 2 | 北侧次边跨跨中 | mg |  | 梁振动横向
VIB | BHD-ACC-G02-003 | 3 | 北侧次边跨跨中 | mg |  | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-G03-001 | 4 | 北侧次边跨支座处箱梁内部 | mg |  | 梁振动横向
VIB | BHD-ACC-G04-001 | 5 | 北侧边跨四分点（1/4） | mg |  | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-G05-001 | 6 | 北侧边跨跨中 | mg |  | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-G05-002 | 7 | 北侧边跨跨中 | mg |  | 梁振动横向
VIB | BHD-ACC-G05-003 | 8 | 北侧边跨跨中 | mg |  | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-G06-001 | 9 | 北侧边跨四分点（3/4） | mg |  | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-G07-001 | 10 | 北侧主塔支点处箱梁内部 | mg |  | 梁振动纵向
VIB | BHD-ACC-G08-001 | 11 | 主跨八分点（1/8） | mg |  | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-G09-001 | 12 | 主跨八分点（2/8） | mg |  | 梁振动横向
VIB | BHD-ACC-G09-002 | 13 | 主跨八分点（2/8） | mg |  | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-G09-003 | 14 | 主跨八分点（2/8） | mg |  | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-T01-001 | 15 | 北侧主塔塔顶 | mg |  | 索塔振动顺桥向
VIB | BHD-ACC-T01-002 | 16 | 北侧主塔塔顶 | mg |  | 索塔振动横桥向
VIB | BHD-ACC-T02-001 | 17 | 北侧主塔中上部 | mg |  | 索塔振动顺桥向
VIB | BHD-ACC-T02-002 | 18 | 北侧主塔中上部 | mg |  | 索塔振动横桥向
VIB | BHD-ACC-T03-001 | 19 | 北侧主塔中下部 | mg |  | 索塔振动顺桥向
VIB | BHD-ACC-T03-002 | 20 | 北侧主塔中下部 | mg |  | 索塔振动横桥向
VIB | BHD-ACC-T04-001 | 21 | 北侧主塔下部 | mg |  | 索塔振动顺桥向
VIB | BHD-ACC-T04-002 | 22 | 北侧主塔下部 | mg |  | 索塔振动横桥向
VIB | BHD-ACC-T05-001 | 23 | 南塔根部顺桥向 | mg |  | 地震动顺桥向
VIB | BHD-ACC-T05-002 | 24 | 南塔根部横桥向 | mg |  | 地震动横桥向
VIB | BHD-ACC-T05-003 | 25 | 南塔根部竖向 | mg |  | 地震动竖向
VIB | BHD-ACC-G10-001 | 26 | 主跨八分点（3/8） | mg |  | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-G11-001 | 27 | 主跨八分点（4/8） | mg |  | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-G11-002 | 28 | 主跨八分点（4/8） | mg |  | 梁振动横向
VIB | BHD-ACC-G11-003 | 29 | 主跨八分点（4/8） | mg |  | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-G12-001 | 30 | 主跨八分点（5/8） | mg |  | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-G13-001 | 31 | 主跨八分点（6/8） | mg |  | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-G13-002 | 32 | 主跨八分点（6/8） | mg |  | 梁振动横向
VIB | BHD-ACC-G13-003 | 33 | 主跨八分点（6/8） | mg |  | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-G14-001 | 34 | 主跨八分点（7/8） | mg |  | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-G15-001 | 35 | 南侧主塔支点处箱梁内部 | mg |  | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-G16-001 | 36 | 南侧边跨四分点（1/4） | mg |  | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-T06-001 | 37 | 南侧主塔塔顶 | mg |  | 索塔振动顺桥向
VIB | BHD-ACC-T06-002 | 38 | 南侧主塔塔顶 | mg |  | 索塔振动横桥向
VIB | BHD-ACC-T07-001 | 39 | 南侧主塔中上部 | mg |  | 索塔振动顺桥向
VIB | BHD-ACC-T07-002 | 40 | 南侧主塔中上部 | mg |  | 索塔振动横桥向
VIB | BHD-ACC-T08-001 | 41 | 南侧主塔中下部 | mg |  | 索塔振动顺桥向
VIB | BHD-ACC-T08-002 | 42 | 南侧主塔中下部 | mg |  | 索塔振动横桥向
VIB | BHD-ACC-T09-001 | 43 | 南侧主塔下部 | mg |  | 索塔振动顺桥向
VIB | BHD-ACC-T09-002 | 44 | 南侧主塔下部 | mg |  | 索塔振动横桥向
VIB | BHD-ACC-T10-001 | 45 | 北塔根部顺桥向 | mg |  | 地震动顺桥向
VIB | BHD-ACC-T10-002 | 46 | 北塔根部横桥向 | mg |  | 地震动横桥向
VIB | BHD-ACC-T10-003 | 47 | 北塔根部竖向 | mg |  | 地震动竖向
VIB | BHD-ACC-G17-001 | 48 | 南侧边跨四分点（2/4） | mg |  | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-G17-002 | 49 | 南侧边跨四分点（2/4） | mg |  | 梁振动横向
VIB | BHD-ACC-G17-003 | 50 | 南侧边跨四分点（2/4） | mg |  | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-G18-001 | 51 | 南侧边跨四分点（3/4） | mg |  | 梁振动横向
VIB | BHD-ACC-G19-001 | 52 | 南侧边跨四分点（4/4） | mg |  | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-G20-001 | 53 | 南侧次边跨跨中 | mg |  | 梁振动竖向
VIB | BHD-ACC-G20-002 | 54 | 南侧次边跨跨中 | mg |  | 梁振动横向
VIB | BHD-ACC-G20-003 | 55 | 南侧次边跨跨中 | mg |  | 梁振动竖向

## VIC
监测项 | 传感器编号 | code | 截面位置 | 桥梁位置 | 单位 | 采样频率
VIC | BHD-ACC-C01-002 | 1 | 斜拉索振动_北航道桥C01截面东侧 | 北塔B11上游 | mg | 50HZ
VIC | BHD-ACC-C03-001 | 2 | 斜拉索振动_北航道桥C01截面西侧 | 北塔B13下游 | mg
VIC | BHD-ACC-C01-001 | 3 | 斜拉索振动_北航道桥C02截面东侧 | 北塔B14上游 | mg
VIC | BHD-ACC-C02-001 | 4 | 斜拉索振动_北航道桥C03截面西侧 | 北塔B14下游 | mg
VIC | BHD-ACC-C04-001 | 5 | 斜拉索振动_北航道桥C04截面东侧 | 北塔B9下游 | mg
VIC | BHD-ACC-C05-001 | 6 | 斜拉索振动_北航道桥C05截面西侧 | 北塔B7上游 | mg
VIC | BHD-ACC-C06-001 | 7 | 斜拉索振动_北航道桥C06截面西侧 | 北塔B4上游 | mg
VIC | BHD-ACC-C07-001 | 8 | 斜拉索振动_北航道桥C07截面东侧 | 北塔B1下游 | mg
VIC | BHD-ACC-C08-001 | 9 | 斜拉索振动_北航道桥C08截面东侧 | 北塔Z1下游 | mg
VIC | BHD-ACC-C09-001 | 10 | 斜拉索振动_北航道桥C09截面西侧 | 北塔Z4上游 | mg
VIC | BHD-ACC-C10-001 | 11 | 斜拉索振动_北航道桥C10截面东侧 | 北塔Z6下游 | mg
VIC | BHD-ACC-C11-001 | 12 | 斜拉索振动_北航道桥C11截面东侧 | 北塔Z8下游 | mg
VIC | BHD-ACC-C12-001 | 13 | 斜拉索振动_北航道桥C12截面西侧 | 北塔Z11上游 | mg
VIC | BHD-ACC-C13-001 | 14 | 斜拉索振动_北航道桥C13截面东侧 | 北塔Z14下游 | mg
VIC | BHD-ACC-C14-001 | 15 | 斜拉索振动_北航道桥C14截面东侧 | 南塔Z14下游 | mg
VIC | BHD-ACC-C15-001 | 16 | 斜拉索振动_北航道桥C15截面西侧 | 南塔Z11上游 | mg
VIC | BHD-ACC-C16-001 | 17 | 斜拉索振动_北航道桥C16截面东侧 | 南塔Z8下游 | mg
VIC | BHD-ACC-C17-001 | 18 | 斜拉索振动_北航道桥C17截面东侧 | 南塔Z6下游 | mg
VIC | BHD-ACC-C18-001 | 19 | 斜拉索振动_北航道桥C18截面西侧 | 南塔Z4上游 | mg
VIC | BHD-ACC-C19-001 | 20 | 斜拉索振动_北航道桥C19截面东侧 | 南塔Z1上游 | mg
VIC | BHD-ACC-C20-001 | 21 | 斜拉索振动_北航道桥C20截面东侧 | 南塔B1下游 | mg
VIC | BHD-ACC-C21-001 | 22 | 斜拉索振动_北航道桥C21截面西侧 | 南塔B4上游 | mg
VIC | BHD-ACC-C22-001 | 23 | 斜拉索振动_北航道桥C22截面西侧 | 南塔B7上游 | mg
VIC | BHD-ACC-C23-001 | 24 | 斜拉索振动_北航道桥C23截面东侧 | 南塔B9下游 | mg
VIC | BHD-ACC-C25-001 | 25 | 斜拉索振动_北航道桥C24截面西侧 | 南塔B14下游 | mg
VIC | BHD-ACC-C26-001 | 26 | 斜拉索振动_北航道桥C25截面东侧 | 南塔B11上游 | mg
VIC | BHD-ACC-C24-001 | 27 | 斜拉索振动_北航道桥C26截面东侧 | 南塔B13下游 | mg
VIC | BHD-ACC-C26-002 | 28 | 斜拉索振动_北航道桥C26截面西侧 | 南塔B14上游 | mg